Српско народно позориште

Установа културе од  националног значаја

Позоришни трг 1, Нови Сад

Датум: 12.12.2014.

ЈНМВ 41/2014- тонска опрема

На основу члана 63. Став 2 и став 3. ) и члана 20.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012), састављен је одговор на питање понуђача.

- На страни 4 у ставци број 1 је назначен систем бежичних микрофонских пријемника у rack орману са напајањем и сплитером- комада 1.

Шта подразумевате под „антенским системом“ и „антенским сплитером2?

-одговор:

Под антенским системом смо у овом случају подразумевали да испоручени пријемници буду компатибилни са уређајима и антеном како би функционисали као „систем“. У даљем опису је објашњено шта систем подразумева, тј.од којих се све компоненти састоји.

Антенски сплитер је уређај који омогућава да се у нашем случају 4 пријемника обједине, уместо са својим антенама кроз уређај који ће омогућити да несметано функционишу кроз једну или две екстерне антене.

- Да ли rack- орман треба да буде подностојећи са покретним точковима или у виду „ручног кофера“ лаког за пренос, са могућношћу отварања са предње и задње стране и фиокама за одлагање и безбедан транспорт микрофона?

-одговор:

Rack орман треба да буде  у виду преносног кофера са поклопцима са задње и предње стране као и фиокама за одлагање предајника и микрофона.

- У ставци 2 су наведени „lavalier headset“ микрофони, оба наведена израза се односе на два различита типа микрофона- краватни и наглавни микрофон. Да ли је идеја да један предајник користите за оба типа микрофона у зависности од потреба или само headset микрофоне који се траже у ставци 3?

-одговор:

У ставци два постоји грешка у куцању, а исправно је требало да пише за lavalier и  headset микрофоне. Идеја је да се предајник користи за оба типа микрофона.

- У ставци 4 се траже активне за систем из ставке 1. Да ли се под антенама подразумевају антене са слике изнад сплинтера ?

-одговор:

Да ли су то антене као са лике коју сте Ви послали, ми не можемо знати пошто не знамо да ли су антене са слике активне или пасивне. Визуелно антене тако изгледају, а минималне карактеристике смо дали у опису.

- У дну стране 4 је назначено да артикли могу бити наведене марке или одговарајуће, међутим нисам успео нигде у документацији да пронађем које су то наведене марке?

-одговор:

То је уобичајена напомена у обрасцу која стоји, међутим у конкретном случају јавне набавке- марке производа нису наведене.