ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за  JНОП

електроматеријал

број: 05/2021

| Ред.бр. | назив | Количина у ком | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метално равно грло за халогену сијалицу R7S 220V | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Висеће грло порцелан E-27, Алинг | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Шуко утичница монофазна, модуларна, једно место, Алинг | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Топљиви уложак -патроне D01 16A | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Топљиви уложак -патроне D01 10A | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Топљиви уложак -патроне D02 20A | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Топљиви уложак -патроне D02 25A | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Шуко утикач монофазни , Алинг | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Страртер 4-65W , Тunsgram | 150 |  |  |  |  |
| 10 | Кабел гумени GG/J-Y 3х1,5мм², Новкабел, Јагодина | 150 м |  |  |  |  |
| 11 | Кабел гумени GG/J-Y 3х2,5мм², Новкабел, Јагодина | 150 м |  |  |  |  |
| 12 | Кабел гумени GG/J-Y 5х2,5мм², Новкабел, Јагодина | 100 м |  |  |  |  |
| 13 | Кабел гумени GG/J-Y 2x1,5мм², Новкабел, Јагодина | 100м |  |  |  |  |
| 14 | Антенски кабел RG6 75Ω | 20 м |  |  |  |  |
| 15 | Прикључница за антенски кабел женски Нопал, Алинг | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Прикључница за антенски кабел мушки Нопал, Алинг | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Телефонска жица MI4 , пљоснати телефонски кабл | 30 м |  |  |  |  |
| 18 | Аутоматски осигурач 10А, Ети | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Аутоматски осигурач 16А, Ети | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Топљиви уложак D2, 10А троми | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Топљиви уложак D2, 16А троми | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Топљиви уложак D2, 25А троми | 100 |  |  |  |  |
| 23 | Топљиви уложак D3, 50А троми | 50 |  |  |  |  |
| 24 | Топљиви уложак D3, 63А троми | 50 |  |  |  |  |
| 25 | Контактор 3TH804 24V,16А квалитетнији, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Контактор 3TH8044 24V,16А квалитетнији, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Контактор 3TH8062 24V,16А квалитетнији, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 28 | Гребенасти прекидач 16A 3P (0-1), GS16-10U, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 29 | Гребенасти прекидач 25A 3P (0-1), GS25-10U, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Гребенасти прекидач 16A 3P (1-0-2), GS16-53U, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 31 | Контактор 220V 16A K44-, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 32 | Контактор 220V 63A DSL4-0 , Schracк | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Микро утикач основни за телефонски кабел | 10 |  |  |  |  |
| 34 | Микро утикач за спирални телефонски кабел | 10 |  |  |  |  |
| 35 | Лустер клемна 4мм²/XII | 20 |  |  |  |  |
| 36 | Лустер клемна 6мм²/XII | 20 |  |  |  |  |
| 37 | Лустер клемна 16мм²/ XII | 10 |  |  |  |  |
| 38 | Лустер клемна 10мм²/XII | 5 |  |  |  |  |
| 39 | Телефонска утичинца комбинована 2х6/2 , Алинг | 5 |  |  |  |  |
| 40 | Кабел N2XH halogen free 3x2.5mm2 | 50m |  |  |  |  |
| 41 | Изолир трака 20м- Wonder | 40 |  |  |  |  |
| 42 | Једнополни прекидач модуларни- Алинг, 10A, 220V, 1M | 20 |  |  |  |  |
| 43 | Једнополни прекидач - Алинг, 10A, 220V | 30 |  |  |  |  |
| 44 | Монофазна утичница – Алинг, 10/16A, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 45 | Монофазна утичница модуларна, шуко – Алинг, 16A, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 46 | Силиконска жица Si/F 2,5мм² | 30 м |  |  |  |  |
| 47 | Силиконска жица Si/F 4мм² | 30 м |  |  |  |  |
| 48 | Папучице прокронске 2,5мм² | 50 |  |  |  |  |
| 49 | Сијалица халогена штапна R7S 1000W 220V, 189mm- Philips | 100 |  |  |  |  |
| 50 | Сијалица халогена штапна R7S 150W 220V, 78мм - Philips | 50 |  |  |  |  |
| 51 | Сијалица халогена штапна R7S 150W 220V, 118мм - Philips | 50 |  |  |  |  |
| 52 | Спирални телефонски кабл 1м | 5 |  |  |  |  |
| 53 | Сијалица бистра E-27 200W, 220V Philips | 15 |  |  |  |  |
| 54 | Сијалица бистра E-27 100W, 220V Philips | 50 |  |  |  |  |
| 55 | Сијалица бистра E-27 75W 220V Philips | 50 |  |  |  |  |
| 56 | Сијалица бистра E-27 25W 220V Philips | 100 |  |  |  |  |
| 57 | Сијалица бистраE-14 15W 220V Philips | 50 |  |  |  |  |
| 58 | Сијалица soft 25W 220V Е-27- Philips | 20 |  |  |  |  |
| 59 | Сијалица штедљива 20W 220V Е-27 , Philips 2700K | 10 |  |  |  |  |
| 60 | Сијалица халогена штапна R7S , 118мм, 500W , 220V, Philips | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Сијалица халогена G 5,3 , 50W, 12V- Philips | 50 |  |  |  |  |
| 62 | Контактор КО62 220V AC Iskra Напон шпулне: 24V Контакти: 6NO + 2NC 16A | 3 |  |  |  |  |
| 63 | Сијалица халогена JCDR 5,3 , 50W, 220V - Brilum | 30 |  |  |  |  |
| 64 | Сијалица халогена G9 220V 30W | 30 |  |  |  |  |
| 65 | Сијалица бистра E-40 500W 220V- Tunsgram | 20 |  |  |  |  |
| 66 | Сијалица бистра E-40 300W 220V- Tunsgram | 20 |  |  |  |  |
| 67 | Сијалица E-27 60W 220V soft- Tunsgram | 50 |  |  |  |  |
| 68 | Сијалица E-14 40W 220V (бистра) Tunsgram | 50 |  |  |  |  |
| 69 | Сијалица E-27 100W 220V soft- Tunsgram | 50 |  |  |  |  |
| 70 | Бакелитно грло висеће Е-14, 2A, 220V, M10x1 | 30 |  |  |  |  |
| 71 | Бакелитно грло за лустер са спољним навојем Е-27, 4A, 220V | 30 |  |  |  |  |
| 72 | Уко-уто утикач 3х16А преносни | 20 |  |  |  |  |
| 73 | Уко-уто утикач 5х16А преносни | 5 |  |  |  |  |
| 74 | Уко-уто утикач 3х32А преносни | 3 |  |  |  |  |
| 75 | Уко-уто утикач 5х32А преносни | 3 |  |  |  |  |
| 76 | Уко-уто утичница OG 3х16А | 20 |  |  |  |  |
| 77 | Уко-уто утичница OG 5х16А | 5 |  |  |  |  |
| 78 | Уко-уто утичница OG 3х32А | 3 |  |  |  |  |
| 79 | Уко-уто утичница OG 5х32А | 3 |  |  |  |  |
| 80 | OG разводна кутија 80x80мм | 15 |  |  |  |  |
| 81 | Наизменични прекидач модуларни- Алинг, 220V, 10A, 1M | 10 |  |  |  |  |
| 82 | Наизменични прекидач – Алинг, 10A, 220V | 10 |  |  |  |  |
| 83 | Међугајтански прекидач 6А – Алинг, 220V | 10 |  |  |  |  |
| 84 | PPOO-Y 3x1.5 Novkabel, Jagodina | 50 м |  |  |  |  |
| 85 | Кабел спорогориви N2XH- халоген FREE 3x1.5 Novkabel, Jagodina | 50 м |  |  |  |  |
| 86 | OG монофазна утичница PVC, 10/16A, 220V | 40 |  |  |  |  |
| 87 | OG монофазна утичница силуминска, 10/16A, 220V | 15 |  |  |  |  |
| 88 | PP/L 2x1.5 Novkabel, Jagodina | 100 м |  |  |  |  |
| 89 | P/L 2x0.75 | 100 м |  |  |  |  |
| 90 | Флуо арматура отворена 1х36 W, 220V, Brillum | 3 |  |  |  |  |
| 91 | Флуо арматура отворена 2x36W ,220V, Brillum | 5 |  |  |  |  |
| 92 | Флуо арматура 2x36 ip 65 FSN | 5 |  |  |  |  |
| 93 | Телефон- апарат Panasonic KX-TS 500FX | 3 |  |  |  |  |
| 94 | Флуо цев 28W 220V Phillips | 25 |  |  |  |  |
| 95 | Флуо цев 54W 220V Phillips | 25 |  |  |  |  |
| 96 | Флуо цев 36W Philips 220V Phillips | 50 |  |  |  |  |
| 97 | Флуо цев 18W Philips 220V Phillips | 50 |  |  |  |  |
| 98 | Флуо цев 14W Philips 220V Phillips | 300 |  |  |  |  |
| 99 | Флуо цев 6W Philips 220V Phillips | 15 |  |  |  |  |
| 100 | Утичница трофазна обична Aling, 16A, 380V | 5 |  |  |  |  |
| 101 | Утикач трофазни равни Aling (трополни), 16A, 380V | 15 |  |  |  |  |
| 102 | Кабел PP-L 3x2,5мм² | 50м |  |  |  |  |
| 103 | Утикач гумени монофазни Aling, 10/16A, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 104 | Сијалица Е-14, 40W soft Phillips, 220V | 50 |  |  |  |  |
| 105 | Сапа- цев ø16 | 20 м |  |  |  |  |
| 106 | Сапа- цев ø13 | 20 м |  |  |  |  |
| 107 | Продужни кабел 3 места 3м Aling | 5 |  |  |  |  |
| 108 | Продужни кабел 3 места 5м Aling | 5 |  |  |  |  |
| 109 | Продужни кабел 5 места 3м Aling | 5 |  |  |  |  |
| 110 | Т- разводник са 3 утичнице- монофазан Aling, 10/16A, 220V | 10 |  |  |  |  |
| 111 | Инсталациони кабел PP-Y 3x1,5 мм² | 100м |  |  |  |  |
| 112 | Инсталациони кабел PP-Y 3x2,5 мм² | 100м |  |  |  |  |
| 113 | Инсталациони кабел PP-Y 5x4 мм² | 50м |  |  |  |  |
| 114 | Инсталациони кабел PP-Y 5x2,5 мм² | 100м |  |  |  |  |
| 115 | Уводници PG-16 | 20 |  |  |  |  |
| 116 | ОГ Силумински прекидач једнополни Aling, 10A, 220V | 5 |  |  |  |  |
| 117 | Капа за топљиви осигурач КII | 20 |  |  |  |  |
| 118 | Капа за топљиви осигурач КIII | 20 |  |  |  |  |
| 119 | ПВЦ каналица 25х25мм | 20м |  |  |  |  |
| 120 | Грло за халогену сијалицу GU10 | 20 |  |  |  |  |
| 121 | Штедљива сијалица Е-40 85W 220V 4000K | 10 |  |  |  |  |
| 122 | Утикач пљоснати 2Р- еуро | 10 |  |  |  |  |
| 123 | ОГ разводна кутија ПВЦ 150х150х70 | 5 |  |  |  |  |
| 124 | Пластични буржир Ø16мм | 50м |  |  |  |  |
| 125 | ОГ бродска светиљка (вел.56) за сијалицу од 100W | 5 |  |  |  |  |
| 126 | Подсклоп са 5 места | 5 |  |  |  |  |
| 127 | Сијалица PLC 26W 4P | 20 |  |  |  |  |
| 128 | Лед арматура 16W 220V 4000K ( дужина обавезно 120cm) | 70 |  |  |  |  |
| 129 | PF жица 4мм² | 20м |  |  |  |  |
| 130 | Сијалица свећа мат Е-14 , 25W, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 131 | Сијалица мињон свећа бистра Е-14 , 25W, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 132 | Утичница монофазна дупла Aling, 16A, 220V | 5 |  |  |  |  |
| 133 | Димер – потенциометар 600W, 220V | 5 |  |  |  |  |
| 134 | Розетна метална за халогену сијалицу Ø50 MR 16 IP20 | 30 |  |  |  |  |
| 135 | Сијалица мињон свећа бистра Е-14, 60W, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 136 | Сијалица Е-14 тубуларна 15W, 24V | 20 |  |  |  |  |
| 137 | Кабел халоген FREE спорогориви N2XH 5х2,5мм² | 50м |  |  |  |  |
| 138 | Уко уто утичница 3х16А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 139 | Уко уто утичница 5х16А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 140 | Уко уто утичница 3х32А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 141 | Уко уто утичница 5х32А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 142 | Утичница гумена монофазна | 5 ком |  |  |  |  |
| 143 | Лед рефлектор 30W 220V (5-5500K) | 3 ком |  |  |  |  |
| 144 | Лед рефлектор 50W 220V (5-5500K) | 3 ком |  |  |  |  |
| 145 | Лед Рефлектор , мин.карактеристика: јачина: 200W; боја светла: 5500К; радни напон: 220V; заштита: IP65; димензија: 400ммх325ммх240мм | 20 ком |  |  |  |  |
| 146 | Моторна заштитна склопка (ДМ склопка) 4-6 А | 4 |  |  |  |  |
| 147 | Лед трака 4,8 W / 1м , IP20 топло бела 5м | 5 |  |  |  |  |
| 148 | лед арматура 8W 220V 4000K | 20 |  |  |  |  |
| 149 | гребенасти прекидач 0-1 3х200А, ОУ (одвојена уградња) | 2 |  |  |  |  |
| 150 | Гребенасти прекидач 0/1 10А | 4 |  |  |  |  |
| 151 | Гребенасти прекидач 0/1 16А | 3 |  |  |  |  |
| 152 | Лед сијалице GU 10 7W | 50 |  |  |  |  |
| 153 | Лед растер 36-40V 60x60cm уградни до 4000K | 5 |  |  |  |  |
| 154 | Керамичке лустер клемне 2,5мм² | 20 |  |  |  |  |
| 155 | Керамичке лустер клемне 4мм² | 20 |  |  |  |  |
| 156 | 5х1,5 мм² PPL кабл | 50 |  |  |  |  |
| 157 | 5x2,5 мм² PPL кабл | 30 |  |  |  |  |
| 158 | Шрак клеме 2,5 мм² | 10 |  |  |  |  |
| 159 | Шрак клеме 10 мм² | 10 |  |  |  |  |
| 160 | Шрак клеме 16 мм² | 10 |  |  |  |  |
| 161 | Уводник за каблове М16 мм x 1,5 гумена | 10 |  |  |  |  |
| 162 | Уводник за каблове М20 мм x 1,5 гумена | 10 |  |  |  |  |
| 163 | Лед рефлектор 100W IP65 6000K | 5 |  |  |  |  |
| 164 | Сијалице Е14 лед 7W | 30 |  |  |  |  |
| 165 | Лед сијалица Е27 3W | 30 |  |  |  |  |
| 166 | Лед цев 1,2м 18W Philips | 50 |  |  |  |  |
| 167 | Брзе спојнице за каблове са 2 контаката за 2,5 мм² са полугом | 30 |  |  |  |  |
| 168 | Брзе спојнице за каблове са 3 контаката за 2,5 мм² са полугом | 30 |  |  |  |  |
| 169 | Брзе спојнице за каблове са 5 контаката за 2,5 мм² са полугом | 30 |  |  |  |  |
| 170 | Брзе спојнице за каблове са 8 контаката за 2,5 мм² са полугом | 30 |  |  |  |  |
| 171 | Брзе спојнице за каблове са 2 контаката за 4 мм² са полугом | 30 |  |  |  |  |
| 172 | Брзе спојнице за каблове са 3 контаката за 4 мм² са полугом | 30 |  |  |  |  |
| 173 | Брзе спојнице за каблове са 5 контаката за 4 мм² са полугом | 20 |  |  |  |  |

*напомена: Артикли могу бити наведене марке или одговарајуће. Уколико понуђач нуди артикал друге робне марке (одговарајуће)  од оне која је наведена у обрасцу понуде, дужан је да упише поред тог артикла коју робну марку нуди.

Количине наведене у спецификацији , као и артикли су оквирне потребе наручиоца, јер је не могуће  тачно унапред утврдити потребе за годину дана, због разноликости асортимана у оквиру електроматеријала, као и евентуалне кварове који се могу догодити.