| назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| адреса: |  |
| маил адреса: |  |
| телефон: |  |

обавезно попунити

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

за  JНОП

електроматеријал

број: 04/2022

| Ред.бр. | назив | Количина у ком | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метално равно грло за халогену сијалицу R7S 220V | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Висеће грло порцелан E-27, Алинг | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Шуко утичница монофазна, модуларна, једно место, Алинг | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Топљиви уложак -патроне D01 16A | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Топљиви уложак -патроне D01 10A | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Топљиви уложак -патроне D02 20A | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Топљиви уложак -патроне D02 25A | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Шуко утикач монофазни , Алинг | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Страртер 4-65W , Тunsgram | 150 |  |  |  |  |
| 10 | Кабел гумени GG/J-Y 3х1,5мм², Новкабел, Јагодина | 150 м |  |  |  |  |
| 11 | Кабел гумени GG/J-Y 3х2,5мм², Новкабел, Јагодина | 150 м |  |  |  |  |
| 12 | Кабел гумени GG/J-Y 5х2,5мм², Новкабел, Јагодина | 100 м |  |  |  |  |
| 13 | Кабел гумени GG/J-Y 2x1,5мм², Новкабел, Јагодина | 100м |  |  |  |  |
| 14 | Телефонска жица MI4 , пљоснати телефонски кабл | 30 м |  |  |  |  |
| 15 | Аутоматски осигурач 10А, Ети | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Аутоматски осигурач 16А, Ети | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Топљиви уложак D2, 10А троми | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Топљиви уложак D2, 16А троми | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Топљиви уложак D2, 25А троми | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Контактор 3TH804 24V,16А квалитетнији, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Контактор 3TH8044 24V,16А квалитетнији, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Контактор 3TH8062 24V,16А квалитетнији, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Гребенасти прекидач 16A 3P (0-1), GS16-10U, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Гребенасти прекидач 25A 3P (0-1), GS25-10U, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Гребенасти прекидач 16A 3P (1-0-2), GS16-53U, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Контактор 220V 16A K44-, Schracк | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Микро утикач основни за телефонски кабел | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Микро утикач за спирални телефонски кабел | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Лустер клемна 4мм²/XII | 20 |  |  |  |  |
| 30 | Лустер клемна 6мм²/XII | 20 |  |  |  |  |
| 31 | Лустер клемна 16мм²/ XII | 10 |  |  |  |  |
| 32 | Лустер клемна 10мм²/XII | 5 |  |  |  |  |
| 33 | Телефонска утичинца комбинована 2х6/2 , Алинг | 5 |  |  |  |  |
| 34 | Кабел N2XH halogen free 3x2.5mm2 | 50m |  |  |  |  |
| 35 | Изолир трака 20м- Wonder | 40 |  |  |  |  |
| 36 | Једнополни прекидач модуларни- Алинг, 10A, 220V, 1M | 20 |  |  |  |  |
| 37 | Једнополни прекидач - Алинг, 10A, 220V | 30 |  |  |  |  |
| 38 | Монофазна утичница – Алинг, 10/16A, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 39 | Монофазна утичница модуларна, шуко – Алинг, 16A, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Силиконска жица Si/F 2,5мм² | 30 м |  |  |  |  |
| 41 | Силиконска жица Si/F 4мм² | 30 м |  |  |  |  |
| 42 | Папучице прокронске 2,5мм² | 50 |  |  |  |  |
| 43 | Сијалица халогена штапна R7S 1000W 220V, 189mm- Philips | 100 |  |  |  |  |
| 44 | Сијалица халогена штапна R7S 150W 220V, 78мм - Philips | 50 |  |  |  |  |
| 45 | Сијалица халогена штапна R7S 150W 220V, 118мм - Philips | 50 |  |  |  |  |
| 46 | Спирални телефонски кабл 1м | 5 |  |  |  |  |
| 47 | Сијалица бистра E-27 200W, 220V Philips | 15 |  |  |  |  |
| 48 | Сијалица бистра E-27 100W, 220V Philips | 50 |  |  |  |  |
| 49 | Сијалица бистра E-27 75W 220V Philips | 50 |  |  |  |  |
| 50 | Сијалица бистра E-27 25W 220V Philips | 100 |  |  |  |  |
| 51 | Сијалица бистраE-14 15W 220V Philips | 50 |  |  |  |  |
| 52 | Сијалица soft 25W 220V Е-27- Philips | 20 |  |  |  |  |
| 53 | Сијалица штедљива 20W 220V Е-27 , Philips 2700K | 10 |  |  |  |  |
| 54 | Сијалица халогена штапна R7S , 118мм, 500W , 220V, Philips | 10 |  |  |  |  |
| 55 | Сијалица халогена G 5,3 , 50W, 12V- Philips | 20 |  |  |  |  |
| 56 | Контактор КО62 220V AC Iskra Напон шпулне: 24V Контакти: 6NO + 2NC 16A | 3 |  |  |  |  |
| 57 | Сијалица халогена JCDR 5,3 , 50W, 220V - Brilum | 30 |  |  |  |  |
| 58 | Сијалица E-27 60W 220V soft- Tunsgram | 50 |  |  |  |  |
| 59 | Сијалица E-14 40W 220V (бистра) Tunsgram | 50 |  |  |  |  |
| 60 | Сијалица E-27 100W 220V soft- Tunsgram | 50 |  |  |  |  |
| 61 | Бакелитно грло висеће Е-14, 2A, 220V, M10x1 | 30 |  |  |  |  |
| 62 | Бакелитно грло за лустер са спољним навојем Е-27, 4A, 220V | 30 |  |  |  |  |
| 63 | Уко-уто утикач 3х16А преносни | 20 |  |  |  |  |
| 64 | Уко-уто утикач 5х16А преносни | 5 |  |  |  |  |
| 65 | Уко-уто утикач 3х32А преносни | 3 |  |  |  |  |
| 66 | Уко-уто утикач 5х32А преносни | 3 |  |  |  |  |
| 67 | OG разводна кутија 80x80мм | 15 |  |  |  |  |
| 68 | Наизменични прекидач модуларни- Алинг, 220V, 10A, 1M | 10 |  |  |  |  |
| 69 | Наизменични прекидач – Алинг, 10A, 220V | 10 |  |  |  |  |
| 70 | PP/L 2x1.5 Novkabel, Jagodina | 100 м |  |  |  |  |
| 71 | P/L 2x0.75 | 100 м |  |  |  |  |
| 72 | Флуо арматура отворена 1х36 W, 220V, Brillum | 3 |  |  |  |  |
| 73 | Флуо арматура отворена 2x36W ,220V, Brillum | 5 |  |  |  |  |
| 74 | Флуо арматура 2x36 ip 65 FSN | 5 |  |  |  |  |
| 75 | Флуо цев 28W 220V Phillips | 25 |  |  |  |  |
| 76 | Флуо цев 54W 220V Phillips | 25 |  |  |  |  |
| 77 | Флуо цев 36W Philips 220V Phillips | 50 |  |  |  |  |
| 78 | Флуо цев 18W Philips 220V Phillips | 50 |  |  |  |  |
| 79 | Флуо цев 14W Philips 220V Phillips | 300 |  |  |  |  |
| 80 | Флуо цев 6W Philips 220V Phillips | 15 |  |  |  |  |
| 81 | Утичница трофазна обична Aling, 16A, 380V | 5 |  |  |  |  |
| 82 | Утикач трофазни равни Aling (трополни), 16A, 380V | 15 |  |  |  |  |
| 83 | Кабел PP-L 3x2,5мм² | 50м |  |  |  |  |
| 84 | Утикач гумени монофазни Aling, 10/16A, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 85 | Сијалица Е-14, 40W soft Phillips, 220V | 50 |  |  |  |  |
| 86 | Продужни кабел 3 места 3м Aling | 5 |  |  |  |  |
| 87 | Продужни кабел 5 места 3м Aling | 5 |  |  |  |  |
| 88 | Т- разводник са 3 утичнице- монофазан Aling, 10/16A, 220V | 10 |  |  |  |  |
| 89 | Инсталациони кабел PP-Y 3x1,5 мм² | 100м |  |  |  |  |
| 90 | Инсталациони кабел PP-Y 3x2,5 мм² | 100м |  |  |  |  |
| 91 | Инсталациони кабел PP-Y 5x4 мм² | 50м |  |  |  |  |
| 92 | Инсталациони кабел PP-Y 5x2,5 мм² | 100м |  |  |  |  |
| 93 | Уводници PG-16 | 20 |  |  |  |  |
| 94 | ПВЦ каналица 25х25мм | 20м |  |  |  |  |
| 95 | Грло за халогену сијалицу GU10 | 20 |  |  |  |  |
| 96 | Штедљива сијалица Е-40 85W 220V 4000K | 10 |  |  |  |  |
| 97 | ОГ бродска светиљка (вел.56) за сијалицу од 100W | 5 |  |  |  |  |
| 98 | Сијалица PLC 26W 4P | 20 |  |  |  |  |
| 99 | Лед арматура 16W 220V 4000K ( дужина обавезно 120cm) | 30 |  |  |  |  |
| 100 | Сијалица свећа мат Е-14 , 25W, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 101 | Сијалица мињон свећа бистра Е-14 , 25W, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 102 | Утичница монофазна дупла Aling, 16A, 220V | 5 |  |  |  |  |
| 103 | Димер – потенциометар 600W, 220V | 5 |  |  |  |  |
| 104 | Розетна метална за халогену сијалицу Ø50 MR 16 IP20 | 30 |  |  |  |  |
| 105 | Сијалица мињон свећа бистра Е-14, 60W, 220V | 20 |  |  |  |  |
| 106 | Уко уто утичница 3х16А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 107 | Уко уто утичница 5х16А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 108 | Уко уто утичница 3х32А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 109 | Уко уто утичница 5х32А преносна | 3 ком |  |  |  |  |
| 110 | Утичница гумена монофазна | 5 ком |  |  |  |  |
| 111 | Лед рефлектор 30W 220V (5-5500K) | 3 ком |  |  |  |  |
| 112 | Лед рефлектор 50W 220V (5-5500K) | 3 ком |  |  |  |  |
| 113 | Моторна заштитна склопка (ДМ склопка) 4-6 А | 4 |  |  |  |  |
| 114 | Лед трака 4,8 W / 1м , IP20 топло бела 5м | 5 |  |  |  |  |
| 115 | лед арматура 8W 220V 4000K | 20 |  |  |  |  |
| 116 | гребенасти прекидач 0-1 3х200А, ОУ (одвојена уградња) | 2 |  |  |  |  |
| 117 | Гребенасти прекидач 0/1 10А | 4 |  |  |  |  |
| 118 | Гребенасти прекидач 0/1 16А | 3 |  |  |  |  |
| 119 | Лед сијалице GU 10 7W | 50 |  |  |  |  |
| 120 | Лед растер 36-40V 60x60cm уградни до 4000K | 5 |  |  |  |  |
| 121 | Керамичке лустер клемне 2,5мм² | 20 |  |  |  |  |
| 122 | Керамичке лустер клемне 4мм² | 20 |  |  |  |  |
| 123 | 5х1,5 мм² PPL кабл | 50 |  |  |  |  |
| 124 | 5x2,5 мм² PPL кабл | 30 |  |  |  |  |
| 125 | Шрак клеме 2,5 мм² | 10 |  |  |  |  |
| 126 | Шрак клеме 10 мм² | 10 |  |  |  |  |
| 127 | Шрак клеме 16 мм² | 10 |  |  |  |  |
| 128 | Уводник за каблове М16 мм x 1,5 гумена | 10 |  |  |  |  |
| 129 | Уводник за каблове М20 мм x 1,5 гумена | 10 |  |  |  |  |
| 130 | Лед рефлектор 100W IP65 6000K | 5 |  |  |  |  |
| 131 | Сијалице Е14 лед 7W | 30 |  |  |  |  |
| 132 | Лед сијалица Е27 3W | 30 |  |  |  |  |
| 133 | Лед цев 1,2м 18W Philips | 50 |  |  |  |  |
| 134 | Уводници PG-16 | 20 |  |  |  |  |
| УКУПНО= |  |  |  |  |  |  |

*напомена: Артикли могу бити наведене марке или одговарајуће. Уколико понуђач нуди артикал друге робне марке (одговарајуће)  од оне која је наведена у обрасцу понуде и спецификације, дужан је да упише у обрасцу „СПЕЦИФИКАЦИЈА“ у колони која је одређена за то , робну марку артикла коју нуди.

Количине наведене у спецификацији , као и артикли су оквирне потребе наручиоца, јер је не могуће  тачно унапред утврдити потребе за годину дана, због разноликости асортимана у оквиру електроматеријала, као и евентуалне кварове који се могу догодити.