|  |  |
| --- | --- |
| назив понуђача: |  |
| адреса: |  |
| маил адреса: |  |
| телефон: |  |

#### обавезно попунити

#### СТРУКТУРА ЦЕНЕ

за JНОП

**електроматеријал**

број: **09/2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | назив | Количина  у ком | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | Метално равно грло за халогену сијалицу R7S 220V | **50** |  |  |  |  |
| 2 | Шуко утикач- монофазни- надградни | **20** |  |  |  |  |
| 3 | Шуко утичница монофазна, модуларна, једно место, Алинг | **20** |  |  |  |  |
| 4 | Шуко утикач монофазни , Алинг, гумени | **50** |  |  |  |  |
| 5 | Страртер 4-65W , Тunsgram | **150** |  |  |  |  |
| 6 | Кабел гумени GG/J-Y 3х1,5мм², Новкабел, Јагодина | **200 м** |  |  |  |  |
| 7 | Кабел гумени GG/J-Y 3х2,5мм², Новкабел, Јагодина | **200 м** |  |  |  |  |
| 8 | Кабел гумени GG/J-Y 5х2,5мм², Новкабел, Јагодина | **100 м** |  |  |  |  |
| 9 | Аутоматски осигурач 10А, Ети | **24** |  |  |  |  |
| 10 | Аутоматски осигурач 16А, Ети | **24** |  |  |  |  |
| 11 | Гребенасти прекидач 16A 3P (0-1), GS16-10U, Schracк | **5** |  |  |  |  |
| 12 | Гребенасти прекидач 25A 3P (0-1), GS25-10U, Schracк | **5** |  |  |  |  |
| 13 | Гребенасти прекидач 16A 3P (1-0-2), GS16-53U, Schracк | **5** |  |  |  |  |
| 14 | Лустер клемна 4мм²/XII | **30** |  |  |  |  |
| 15 | Лустер клемна 6мм²/XII | **30** |  |  |  |  |
| 16 | Лустер клемна 16мм²/ XII | **30** |  |  |  |  |
| 17 | Лустер клемна 10мм²/XII | **5** |  |  |  |  |
| 18 | Кабел N2XH halogen free 3x2.5mm2 пуни пресек | **100m** |  |  |  |  |
| 19 | Изолир трака 20м- Wonder | **50** |  |  |  |  |
| 20 | Монофазна утичница – Алинг, 10/16A, 220V | **20** |  |  |  |  |
| 21 | Монофазна утичница модуларна, шуко – Алинг, 16A, 220V | **20** |  |  |  |  |
| 22 | Папучице прокронске 2,5мм² | **50** |  |  |  |  |
| 23 | Сијалица халогена штапна R7S 1000W 230V, 3000К, 189mm - Philips | **100** |  |  |  |  |
| 24 | Спирални телефонски кабл 1м | **20** |  |  |  |  |
| 25 | Сијалица бистраE-14 15W 220V Philips | **50** |  |  |  |  |
| 26 | Сијалица soft 25W 220V Е-27- Philips | **50** |  |  |  |  |
| 27 | Сијалица штедљива 20W 220V Е-27 , Philips 2700K | **50** |  |  |  |  |
| 28 | Сијалица E-27 60W 220V soft- Tunsgram | **50** |  |  |  |  |
| 29 | Сијалица E-14 40W 220V (бистра) Tunsgram | **50** |  |  |  |  |
| 30 | Наизменични прекидач – Алинг, 10A, 220V | **20** |  |  |  |  |
| 31 | Флуо арматура отворена 1х36 W, 220V, Brillum | **10** |  |  |  |  |
| 32 | Флуо арматура отворена 2x36W ,220V, Brillum | **10** |  |  |  |  |
| 33 | Флуо цев 28W 220V Phillips | **25** |  |  |  |  |
| 34 | Флуо цев 36W Philips 220V Phillips | **50** |  |  |  |  |
| 35 | Флуо цев 18W Philips 220V Phillips | **50** |  |  |  |  |
| 36 | Флуо цев 14W Philips 220V Phillips | **800** |  |  |  |  |
| 37 | Флуо цев 6W Philips 220V Phillips | **15** |  |  |  |  |
| 38 | Утичница трофазна обична Aling, 16A, 380V | **15** |  |  |  |  |
| 39 | Утикач трофазни равни Aling (трополни), 16A, 380V | **15** |  |  |  |  |
| 40 | Кабел PP-L 3x2,5мм² | **100м** |  |  |  |  |
| 41 | Утикач гумени монофазни Aling, 10/16A, 220V | **20** |  |  |  |  |
| 42 | Сијалица Е-14, 40W soft Phillips, 220V | **50** |  |  |  |  |
| 43 | Продужни кабел 3 места 3м Aling | **10** |  |  |  |  |
| 44 | Продужни кабел 5 места 3м Aling | **10** |  |  |  |  |
| 45 | Т- разводник са 3 утичнице- монофазан Aling, 10/16A, 220V | **10** |  |  |  |  |
| 46 | Инсталациони кабел PP-Y 3x1,5 мм² | **100м** |  |  |  |  |
| 47 | Инсталациони кабел PP-Y 3x2,5 мм² | **100м** |  |  |  |  |
| 48 | Инсталациони кабел PP-Y 5x2,5 мм² | **100м** |  |  |  |  |
| 49 | ПВЦ каналица 25х25мм | **30м** |  |  |  |  |
| 50 | Грло за халогену сијалицу GU10 | **20** |  |  |  |  |
| 51 | Лед арматура 16W 220V 4000K ( дужина обавезно 120cm) | **30** |  |  |  |  |
| 52 | Утичница монофазна дупла Aling, 16A, 220V | **5** |  |  |  |  |
| 53 | Уко уто утичница 3х16А преносна | **3 ком** |  |  |  |  |
| 54 | Уко уто утичница 5х16А преносна | **3 ком** |  |  |  |  |
| 55 | Уко уто утичница 3х32А преносна | **3 ком** |  |  |  |  |
| 56 | Уко уто утичница 5х32А преносна | **3 ком** |  |  |  |  |
| 57 | Утичница гумена монофазна | **50 ком** |  |  |  |  |
| 58 | Лед рефлектор 30W 220V (5-5500K) | **10 ком** |  |  |  |  |
| 59 | Лед рефлектор 50W 220V (5-5500K) | **10 ком** |  |  |  |  |
| 60 | Лед рефлектор 100W 220V (5-5500K) | **10 ком** |  |  |  |  |
| 61 | Моторна заштитна склопка (ДМ склопка) 4-6 А | **5** |  |  |  |  |
| 62 | Гребенасти прекидач 0/1 10А | **5** |  |  |  |  |
| 63 | Гребенасти прекидач 0/1 16А | **10** |  |  |  |  |
| 64 | Лед сијалице GU 10 7W | **150** |  |  |  |  |
| 65 | Лед растер 36-40V 60x60cm уградни до 4000K | **10** |  |  |  |  |
| 66 | Керамичке лустер клемне 2,5мм² | **20** |  |  |  |  |
| 67 | Керамичке лустер клемне 4мм² | **20** |  |  |  |  |
| 68 | 5х1,5 мм² PPL кабл | **100** |  |  |  |  |
| 69 | 5x2,5 мм² PPL кабл | **50** |  |  |  |  |
| 70 | Лед рефлектор 100W IP65 6000K | **10** |  |  |  |  |
| 71 | Сијалице Е14 лед 7W | **50** |  |  |  |  |
| 72 | Лед сијалица Е27 3W | **50** |  |  |  |  |
| 73 | PL-C4P 26W/840 Philips | **30** |  |  |  |  |
| 74 | GRL 4683 (4000k) лед сијалица (120цм) 18W | **50** |  |  |  |  |
| 75 | M 203832 20W (120cm) лед лампа | **20** |  |  |  |  |
| 76 | VITO Лед лампа пластична ledline x/8W/400k/60cm | **20** |  |  |  |  |
| 77 | VITO Лед лампа пластична ledline x/16W/60k/120cm | **40** |  |  |  |  |
| 78 | VITO Лед лампа пластична ledline x/5W/40k/30cm | **10** |  |  |  |  |
| 79 | Монофазни прекидач - надградни | **20** |  |  |  |  |
| 80 | Монофазни међукабловски прекидач | **30** |  |  |  |  |
| 81 | Лед рефлектор висећи UFO 6000К FF 90 degrees | **10** |  |  |  |  |
| **= УКУПНО** | | | | |  |  |

**\*напомена: Артикли могу бити наведене марке или одговарајуће. Уколико понуђач нуди артикал друге робне марке (одговарајуће) од оне која је наведена у обрасцу понуде и спецификације, дужан је да упише у обрасцу „СПЕЦИФИКАЦИЈА“ робну марку артикла коју нуди и обавезно образац преда уз понуду како би Наручилац могао да зна који заменски артикал нуди Понуђач.**