СПЕЦИФИКАЦИЈА за ЈНОП 31/2024-замена електричних инсталација лифта код портирнице

| Ред.бр. | назив | количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | замена електричних инсталација лифта код портирнице - лифт се налази у степенишном простору код Службеног улаза у објекат СНП-а - лифт има укупно 4 станица, од приземља до трећег спрата објекта - потребно је урадити потпуну замену електричних инсталација лифта. У ново решење убацити Фреквентну регулацију - произвођач лифта: Давид Пајић- Дака 1978 године - путнички лифт - висина дизања: 9,9м - носивост лифта: 450кг/ 6 особа - снага мотора: 4,8kW (енергоинвест) - Понуђач је дужан да изврши демонтажу старе управљачке групе са неопходном пратећом опремом и инсталацијама, набавка, испорука, монтажа нове управљачке групе са свом неопходном пратећом опремом и инсталцијом. - Након замене управљачких група извршити све потребне радње и подешавања и техничку контролу пре пуштања у рад. - Понуђач приликом подношења Понуде треба обавезно да достави детаљну техничку спецификацију понуђене опреме. - Гаранција на извршену услугу и уграђену опрему минимум две године. У датом гарантном року, извођач радова преузима обавезу техничког одржавања и сервиса уграђене опреме по упутству произвођача опреме. - Сви радови на предметној ЈН морају бити изведени стручном радном снагом. У случају било каквих оштећења приликом извођења припадајућих предрадњи и радњи, а коју је оштетио Понуђач-Испоручилац опреме и услуге, његова обавеза је да у што краћем року и о свом трошку отклони сва оштећења која је начинио. - Понуђач односно извршилац услуге је у обавези да спроводи мере безбедности и заштите здравља на раду и заштите од пожара како би се спречиле повреде на раду лица која учествују у радном процесу као и лица која се затекну у радној околини, као и штета на имовини Позоришта - пре достављања понуде, Понуђач је обавезан да изврши увид постојеће стање лифта, пратећих инсталација и опреме која је предмет ЈН, у терминима које одреди Инвеститор, што ће се посебно евидентирати. - Испоручен материјал и радови из ЈН морају бити урађени у складу за важећим законима и прописима. | 1 |

Заинтересовани понуђачи за излазак на терен да погледају лифт, могу се јавити на телефон: 066/623-5556 Горан Говедарица или путем маила: goran.govedarica@snp.org.rs