#### СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈНОП 33/2025

КОМПЛЕТ ФИЛТЕРА ЗА КЛИМА КОМОРЕ

| Ред.бр | назив | Уколико понуђач нуди одговарајући артикал, као замену за тражени, обавезно уписати који је произвођач | Количина | опис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Димензија филтера 1035x3120мм (комора бр.5) површине 3,25м² |  | 6 комада, односно 19,50м² |  |
| 2 | Димензија филтера 1240x2500мм (комора бр.6) површине 3,10м² |  | 2 комада, односно 6,20м² |  |
| 3 | Димензија филтера Ролна 2m ширине x10m (комора бр.8/2) површине 20м² |  | 2 комада, односно 40м² |  |
| 4 | Димензија филтера 1035x3120мм (комора бр.10) површине 3,23м² |  | 6 комада, односно 19,38м² |  |
| 5 | Димензија филтера 780x2580мм (комора бр.13) површине 2,02м² |  | 4 комада, односно 8,08м² |  |
| 6 | Фенкојли збирно Ролна 2х5м, површине 10м² |  | 2 комада, односно 20м² |  |
| KLIMA KOMORA BR. 1 WEGER, тип филтера: |  |  |  |  |
| 7 | Flat filter Camfil, M5, Ecopleat Green 3G PA 48-M5/ISO ePM10 60% Димензије: 592x592x48 mm |  | 18 комада |  |
| 8 | Flat filter Camfil, M5, Ecopleat Green 3G PA 48-M5/ISO ePM10 60% Димензије: 287x592x48 mm |  | 6 комада |  |
| 9 | Bag filter Camfil, F7, OPAKFIL ST OPGP-F7-296/ ISO ePM1 55% 135m2 Димензије: 592x592x296 mm |  | 18 комада |  |
| 10 | Bag filter Camfil, F7, OPAKFIL ST OPGP-F7-296/ ISO ePM1 55% 135m2 Димензије: 287x592x296 mm |  | 18 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 2 AIRVENT, тип филтера: |  |  |  |  |
| 11 | Panel filter F5, ePM10 > 50% Димензије: 592x592x100 mm |  | 16 комада |  |
| 12 | Bag filter F7, ePM10 > 85% Димензије: 592x592x360 mm |  | 16 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 7 WEGER , тип филтера: |  |  |  |  |
| 13 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48-M5, Flat filter, klase M5 Димензије: 592x592x48mm |  | 30 комада |  |
| 14 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48-M5, Flat filter, klase M5 Димензије: 287x592x48mm |  | 6 комада |  |
| 15 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Opakfil ST OPGP-F7-296, Bag filter, Klase 7 (компактни пластични) Димензије: 592x592x296mm |  | 30 комада |  |
| 16 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Opakfil ST OPGP-F7-296, Bag filter, Klase 7 (компактни пластични) Димензије: 592x287x296mm |  | 6 комада |  |
| 17 | Филтери на повратку ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48-M5, Flat filter, klase M5 Димензије: 592x592x48mm |  | 30 комада |  |
| 18 | Филтери на повратку ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48-M5, Flat filter, klase M5 Димензије: 287x592x48mm |  | 6 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 8.‚1 AIRVENT, тип филтера: |  |  |  |  |
| 19 | Panel filter F5, ePM10 > 50% Димензије: 592x592x100 mm |  | 16 комада |  |
| 20 | Bag filter F7, ePM10 > 85% Димензије: 592x592x360 mm |  | 16 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 9 WEGER , тип филтера: |  |  |  |  |
| 21 | Flat filter, tip FOGN/ISO EP MCO a RSE 50% 2,8m2, G4 Димензије: 592x592x48 mm |  | 8 комада |  |
| 22 | Fini filter, F7, Camfil, tip Hi-FLO 50+520 F7/ISO ePM1 60%, 24,8m2 Димензије: 592x592x520 mm |  | 8 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 11 WEGER , тип филтера: |  |  |  |  |
| 23 | Филтери на доводу ваздуха Panel filter, klase M5 (kasetni) Димензије: 492x392x50mm |  | 6 комада |  |
| 24 | Филтери на доводу ваздуха Panel filter, klase M5 (kasetni) Димензије: 492x492x50mm |  | 6 комада |  |
| 25 | Филтери на доводу ваздуха Bag filter, Klase F7 (vrećasti) Димензије: 492x392x360mm; |  | 6 комада |  |
| 26 | Филтери на доводу ваздуха Bag filter, Klase F7 (vrećasti) Димензије: 492x492x360mm; |  | 6 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 12.1 WEGER, тип филтера: |  |  |  |  |
| 27 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48 ISO ePM1 55%- Flat filter, klase G4 Димензије: 592x592x48mm |  | 12 комада |  |
| 28 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48 ISO ePM1 55%- Flat filter, klase G4 Димензије: 287x592x48mm |  | 10 комада |  |
| 29 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Hi flo 50+520F7 / ISO ePM1 60% (vrećasti) Димензије: 592x592x520mm |  | 12 комада |  |
| 30 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Hi flo 50+520F7 / ISO ePM1 60% (vrećasti) Димензије: 287x592x520mm |  | 10 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 12.2 WEGER, тип филтери: |  |  |  |  |
| 31 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48 ISO ePM1 55%- Flat filter, klase G4 Димензија: 592x592x48mm |  | 4 комада |  |
| 32 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Ecopleat green 3GPA 48 ISO ePM1 55%- Flat filter, klase G4 Димензија: 287x592x48mm |  | 4 комада |  |
| 33 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Hi flo 50+520F7 / ISO ePM1 60% (vrećasti) Димензија: 592x592x520mm |  | 4 комада |  |
| 34 | Филтери на доводу ваздуха Camfil Hi flo 50+520F7 / ISO ePM1 60% (vrećasti) Димензија: 287x592x520mm |  | 4 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 15 WEGER , тип филтера: |  |  |  |  |
| 35 | Филтери на доводу ваздуха Panel filter, klase M5 (kasetni) Димензије: 592x582x50mm |  | 4 комада |  |
| 36 | Филтери на доводу ваздуха Panel filter, klase M5 (kasetni) Димензије: 492x582x50mm |  | 12 комада |  |
| 37 | Филтери на доводу ваздуха Bag filter, Klase F7 (vrećasti) Димензије: 592x582x360mm |  | 4 комада |  |
| 38 | Филтери на доводу ваздуха Bag filter, Klase F7 (vrećasti) Димензије: 492x582x360mm |  | 12 комада |  |
| KLIMA KOMORA BR. 16 WEGER , тип филтера: |  |  |  |  |
| 39 | Филтери на доводу ваздуха Panel filter, klase M5 (kasetni) Димензије: 492x492x50mm |  | 4 комада |  |
| 40 | Филтери на доводу ваздуха Panel filter, klase M5 (kasetni) Димензије: 592x492x50mm |  | 8 комада |  |
| 41 | Филтери на доводу ваздуха Bag filter, Klase F7 (vrećasti) Димензије: 492x492x360mm |  | 4 комада |  |
| 42 | Филтери на доводу ваздуха Bag filter, Klase F7 (vrećasti) Димензије: 592x492x360mm |  | 8 комада |  |

Уколико понуђач нуди баш тражене артикле, спецификацију онда не мора приложити уз понуду.

Филтери треба да буду енергетске ефикасности од Б до А+, да садрже ЕУРО ВЕНТ сертификат и да буду минимум техничких карактеристикао као што су филтери марке „Deltrian“ ili „Camfil“. Уколико понуђач нуди артикле марке која је одговарајућа наведеној, обавезно уписати у колону марку понуђеног филтера  и предати уз понуду  образац спецификације.

Такође је неопходно приложити и декларацију односно техничке карактеристике произвођача  филтера које нудите  из које се јасно може видети да су еквивалентни -одговарајући траженим артиклима, тј. да испуњавају минималне техничке карактеристике филтера наведених марки („Deltrian“ ili „Camfil“) и да испуњавају енергетску ефикасност која се тражи.

Испорука о трошку продавца на адресу Наручиоца- СНП, Позоришни трг 1, Н. Сад